## Sheet1
TAYSAD ÜYELERİ TEST CİHAZI KAYIT BİLGİSİ
No | Cihaz Adı | Anahtar Kelime | Firma Adı | İlgili Kişi | Telefon | E-Posta | Dosya TÜRÜ
1 | Şasi Dinamometresi | Emisyon, Yakıt tüketimi,Taşıt, R83, R101, NEDC, | OTAM | Mustafa Ataş | 212 276 1612-116 | mustafaatas@otam.com.tr
2 | Motor Dinamometresi | Emisyon, Güç, Motor, R85, R49, R120, 97/68, | OTAM | Mustafa Ataş | 212 276 1612-116 | mustafaatas@otam.com.tr
3 | SHED Kabini | HC emisyon, sızdırmaz, taşıt, oda, | OTAM | Mustafa Ataş | 212 276 1612-116 | mustafaatas@otam.com.tr
4 | Yarı Anekoik Test Odası | Akustik, R51, pass-by, NVH, | OTAM | Mustafa Ataş | 212 276 1612-116 | mustafaatas@otam.com.tr
5 | Elektro-Manyetik Sarsıcı | Elekto-manyetik Sarsıcı Teknik Özellikler -70 °C / +150 °C çevresel şartlandırmalı test özelliği 1300mm x1300mm x 1300mm çevresel şartlandırma kabini boyutları Rastgele kuvvet: 49000 N Sinüs kuvveti: 49000 N Şok kuvveti: 98000 N Frekans bant aralığı: 5-2400 Hz En düşük yer değiştirme (pk-pk): 75.0 mm En düşük hız (sinüs/gelişigüzel/şok): 1.8/1.8/1.8 m/s En yüksek ivme (sinüs/rastgele/şok):80 g Statik yük kaldırma kapasitesi: 900 kg Masa Boyutları: 800mm x 800 mm Standartlar/Şartnameler • MIL-STD-810G Environmental Engineering Considerations and Laboratory Tests. • MIL-STD-810F Environmental Engineering Considerations and Laboratory Tests. • MIL-STD-167-1 Mechanical Vibration of Shipboard Equipment. • MIL-STD-167-1A Mechanical Vibration of Shipboard Equipment. • TS EN 61587-1 Elektronik Donanım için Mekanik Yapılar. | OTAM | Server ERSOLMAZ | 0262 658 16 26 | serverersolmaz@otam.com.tr
6 | Çevresel Şartlandırma Kabini - 1 | 1200mm x1200mm x 1200mm -40°C +150°C | OTAM | Server ERSOLMAZ | 0262 658 16 26 | serverersolmaz@otam.com.tr
7 | Çevresel Şartlandırma Kabini - 2 | 2000mm x2000mm x 2000mm -40°C +150°C | OTAM | Server ERSOLMAZ | 0262 658 16 26 | serverersolmaz@otam.com.tr
8 | Servo Hidrolik Test Sistemi | 750lt/dk hidrolik güç kapasitesi Yüksek frekans test kabiliyeti 15-320 kN dinamik yük aralığı Statik ve dinamik yorulma testleri İtme-çekme testleri Ömür Testleri (Parça veya Sistem Seviyesi) Taşıt Ömür Testleri Hızlandırılmış Ömür Testleri Yorulma Hesapları ve Tasarım Doğrulama Testleri Özel Test Sistemleri Tasarımları Özel Fikstür Tasarımları | OTAM | Server ERSOLMAZ | 0262 658 16 26 | serverersolmaz@otam.com.tr
9 | e-Dinamometre | Elektrik motoru testleri için e- Dyno 10.000 rpm 112 kW 256Nm Tork kapasites | OTAM | Server ERSOLMAZ | 0262 658 16 26 | serverersolmaz@otam.com.tr
10 | Elektro-mekanik Test Alanı | Pnömatik ve elektro-mekanik aktüatörler ile çevrim ve yorulma testleri. Çekme ve koparma testleri | OTAM | Server ERSOLMAZ | 0262 658 16 26 | serverersolmaz@otam.com.tr
11 | Araç üstü mobil egzos ölçüm cihazı | US (CFR1065 Subpart J) / EU (582/2011) Ağır Ticari ve Hafif Ticari regülasyonlarına göre test yeteneği CO, CO2, NO, NOx, NO2 , THC gaz analizörleri Ağır Ticari testler için Ø127 Egzoz Debi Ölçüm Modülü OBD (CAN) üzerinden araç ile haberleşme İlave sıcaklık ve basınç ölçme ünitesi GPS modülü Veri işleme yazılımı Minimum enerji tüketimi (200W) | OTAM | Mustafa Ataş | 212 276 1612-116 | mustafaatas@otam.com.tr
12 | Koltuk başlığı performansı test sistemi | Koltuk başlıklarında enerji emilim testi Homologasyon testi ECE R-25 ve ECE R-17 ve ECE R-80 | OTAM | Server ERSOLMAZ | 0262 658 16 26 | serverersolmaz@otam.com.tr
13 | ROPS Test Sistemi | İş makinalarında Roll over protection testlerinin gerçekleştirilmesini sağlayan sistem. 500 kN 2 adet aktüatör ve OTAM i-lab kontrolcü | OTAM | Server ERSOLMAZ | 0262 658 16 26 | serverersolmaz@otam.com.tr
14 | Direksiyon Test Sistemi | Binek ve hafifi ticari araç direksiyonlerı üzerinde 3 eksen ve 5 eksen test yapabilme | OTAM | Server ERSOLMAZ | 0262 658 16 26 | serverersolmaz@otam.com.tr
15 | Direksiyon Tork Sensörü | Direksiyon efor ölçümü / 0-100Nm ECE R-79 a uygun Testler yapılabilmektedir. | OTAM | Server ERSOLMAZ | 0262 658 16 26 | serverersolmaz@otam.com.tr
16 | Veri Toplama Sistemi - 32 Kanal + 7 Kanal | Taşıtlar üzerinden ivme, strain, sıcaklık, motor devri, deplasman, kuvvet, GPS verisi ölçümü | OTAM | Server ERSOLMAZ | 0262 658 1626 | serverersolmaz@otam.com.tr
17 | NVH - Veri Toplama Sistemi | Brüel & Kjaer marka 40 kanal veri toplama sistemi, üç adet 12 kanal ve 1 adet 4 kanal modül dağıtık, bütün veya karma şekilde konfigüre edilebilir. Mikrofon ve ivmeölçer kullanımı için özelleşmiş olup kuvvet sensörü veya takometre gibi birkaç değişik tipte daha transduser bağlanmasına uygundur. 25,8 kHz veya 51,6 kHz örnekleme hızları ile veri toplayabilir. 4 kanallı modül üzerinde ayrıca 2 kanal donanım bazlı sinyal jeneratörü vardır. Sinüs, beya gürültü vb. sinyaller üretilebilir. | OTAM | Ali EREN | 0212 276 1612 -128 | alieren@otam.com.tr
18 | Ses Seviyesi Ölçüm Cihazı (Sound Level Meter) | Brüel & Kjaer marka ses seviyesi ölçüm cihazı ses seviyesi, eşdeğer ses seviyesi ölçümleri yapabilir. Ayrıca frekans ve oktav bant analizi de yapabilir. Taşınabilir, kompakt bir cihazdır. Pass-by testleri gibi testlerde, saha da ön ölçümlerde ve hızlı diagnostik ölçümlerde kullanılır. | OTAM | Ali EREN | 0212 276 1612 -128 | alieren@otam.com.tr
19 | Ses Şiddeti Probu (Sound Intensity Probe) | Brüel & Kjaer marka ses şiddeti ölçümünde kullanılan özel prob vasıtası ile ses şiddeti ve ses gücü ölçümleri yapılabileği gibi gürültü kaynağı tanılama ve akustik holografi de yapılabilir. | OTAM | Ali EREN | 0212 276 1612 -128 | alieren@otam.com.tr
20 | Hacimsel Hız Kaynağı (Volume Velocity Source) | Brüel & Kjaer marka her yönlü (omni-directional) ses kaynağı ve üzerinde iki adet mikrofon ile hacimsel hız ölçümünde kullanılır. Ses kaynağı tek başına bir referans ses kaynağı olarak kullanılabilir; 80-6300 Hz aralığında sinüs, beyaz veya pembe gürültü, chirp gibi ses dalgaları üretebilir. Üzerine takılan ve mikrofonları bulunduran özel başlığı ile hacimsel hız ölçülür ve bu kullanılarak hava taşınımlı frekans tepki foksiyonları ölçülebilir. Bunlar Transfer Patika Analizinde patikaların hava taşınımlı katkılarının bulunmasında kullanılır. | OTAM | Ali EREN | 213 276 1612 -128 | alieren@otam.com.tr
21 | Modal Sarsıcı | Brüel & Kjaer marka 400 N (Sinüs) anma kuvvetinde stinger prensipli modal tahrik edici sarsıcı sistemi. Saf sinüs, sinüs süpürmesi veya beyaz gürültü çalabilir. Modal test, doğal frekans tespiti çalışmalarında kullanılır. Ayrıca Transfer Patika Analizinde patikaların Yapısal Frekans Tepki Fonksiyonlarının elde edilmesinde de kullanılır. | OTAM | Ali EREN | 214 276 1612 -128 | alieren@otam.com.tr
22 | Modal (Darbe) Çekiç | Brüel & Kjaer marka 2,27 mV/N hassasiyette kuvvet transduseri ve 150 gr ağırlığında sismik kütle elemanına sahip darbe çekici. Sistemlere darbe girişi yapmak ve darbe zaman cevabı, frekans cevabı elde etmede böylece modal test, doğal frekans tespiti çalışmaları yapmakta kullanılır. Ayrıca Transfer Patika Analizinde patikaların Yapısal Frekans Tepki Fonksiyonlarının elde edilmesinde de kullanılır. | OTAM | Ali EREN | 215 276 1612 -128 | alieren@otam.com.tr
23 | Binoral Kayıt Sistemi (Head & Torso Simulator) | Brüel & Kjaer marka Binoral ses kaydı almaya imkan veren Kafa-Gövdeden teşkil manken. Kulak kepçeleri (pinna) insandan modellenmiş olup kulak dokusuna yakın esneklik ve yansıtıcılıkta silikon esaslı malzemeden imal edilmiştir. Kulak kanallarında 50 mV/Pa hassasiyette mikrofonlar bulunur. | OTAM | Ali EREN | 216 276 1612 -128 | alieren@otam.com.tr
24 | 1 ve 3-eksenli İvmeölçerler | Brüel & Kjaer, PCB ve DJB marka 10 mv/g'den 100 mV/g'ye kadar hassasiyette CCLD (IEPE) prensibli tek ve üç eksenli muhtelif ivmeölçerler. | OTAM | Ali EREN | 217 276 1612 -128 | alieren@otam.com.tr
25 | Mikrofonlar | Brüel & Kjaer marka 4189 model 50 mV/Pa hassasiyette 1/2" mikrofonlar | OTAM | Ali EREN | 218 276 1612 -128 | alieren@otam.com.tr
26 | Lazer ve Optik Takometre Sistemleri | El tipi lazerli takometre sistemi 5 ile 200.000 dev./dak. Aralığında devir ölçümü yapar. Ondalık çözünürlüğü 0,1 ile 0,001 aralığında ayarlanabilir. Minimum 2 inç mesafeden ölçüm alır. Optik uzatma gözü ve 25 feet kablosu ile uzaktan ölçüm alabilir. Üzerindeki TTL Darbe çıkışı ile harici veri toplama sistemlerine devir bilgisini besleyebilir. | OTAM | Ali EREN | 219 276 1612 -128 | alieren@otam.com.tr
27 | İvmeölçer ve Mikrofon Kalibrasyon Cihazları | Mikrofon ve ivmeölçerlerin kalibrasyonlarında kullanılırlar. İkisi de Brüel & Kjaer markadır. İvmeölçer kalibratörü: 10 m/s² ve 1000 rad/s; Mikrofon kalibratörü: 94 dB ve 1 kHz sinyal üretirler. Kalibrasyonlar bu referans sinyallere göre yapılır. | OTAM | Ali EREN | 220 276 1612 -128 | alieren@otam.com.tr
28 | Geri Görüş Aynalerı Test Penduumu | ECE R-46 Uygun olarak Motorlu Araçlar Geri Görüş Aynaları Mekanik Testlerini yapablen Pendulum + Bükme Testi | OTAM | Server ERSOLMAZ | 0262 658 16 26 | serverersolmaz@otam.com.tr
29 | Arkadan Çarpmaya Karşı Koruma Çerçevesi Test Sistemi | ECE R-58 Uygun olarak Akmyon ve Otobüs Testleri yapılabilmektedir. | OTAM | Server ERSOLMAZ | 0262 658 16 26 | serverersolmaz@otam.com.tr
30 | Çeki Demiri Test Sistemi | 1005/2010 EU uygun olarak Testler yapılabilmektedir. | OTAM | Server ERSOLMAZ | 0262 658 16 26 | serverersolmaz@otam.com.tr
31 | King Pin ve 5. Teker Test Sistemi | Çekici Treyler bağlantı parçalarının ECE R-55 uygun olarak Test edilebilmektedir. | OTAM | Server ERSOLMAZ | 0262 658 16 26 | serverersolmaz@otam.com.tr