## Sayfa1
Sıra No | Cihaz adı | Test adı | Cihazın Kapasitesi | Not | Anahtar Kelimeler
1 | Zwick Statik | Çekme-Basma Kamalı Yük- Yük altında bekletme statik testler | 40 Ton statik yük | Çekme testi sadece dişli parçalarda | Çekme , Basma, Statik, Mekanik
2 | Spektrometre | Spektral analiz | numune çapı min Ø17 | Düşük - orta alaşımlı çelikler için | Kimyasal, Spektrometre, Spektral
3 | Sertlik Cihazı | HRc- HRb - HB - HV birimlerinde sertlik testleri |  | - | Sertlik, Hv, Hb,Hrc,Hrb
4 | Profil projeksiyon | Boyut Ölçümü | tabla ölçüsü 50x150 | - | Boyut, profil, projeksiyon, geometri
5 | Pertometre | Boyut Ölçümü | uç kurs boyu 120 mm | - | Pertometre, boyut, geometri
6 | ZEISS CMM | 3B Geometrik Ölçüm | tabla ölçüsü 700x700x600 | - | CMM, 3B, Geometrik, 3D
7 | DMS 680 kalibrasyon cihazı | Halka - tampon - dişli halka - dişli halka mastar ve kompretör kalibrasyonu | max boy 680 mm | TÜRKAK Akreditasyonumuz yok | Dişli, kalibrasyon, kompretör, mastar
8 | Zwick Yorulma | Yorulma testi | max. dinamik kuvvet 250 kN, Max. statik kuvvet 150 kN, max. frekans = 300 Hz | Tek eksenli | Yorulma, dinamik
9 | Atlas Copco µ Tester | Bağlantı elemanları Tork - Kilitleme kuvveti - Sürtünme katsayısı ölçümü | Montaj koşullarında kullanılan malzemeler ve bağlama parçaları ilave edilebilir. | max. tork = 200 Nm, max. kilitleme kuvveti = 100 kN, ilave elektrikli sıkıcı ile farklı hız ve açılarda sıkma yapılabilmektedir. | Cıvata, somun, tork, kiliteme kuvveti, sürtünme katsayısı
10 | Titreşim Cihazı | Tek veya İki eksenli titreşim altında bağlantı elemanlarının gevşeme hızlarının tespiti | Montaj koşullarında kullanılan malzemeler ve bağlama parçaları ilave edilebilir. | Min. cıvata boyu = 23 mm. 2,5 - 12,5 Hz frekans aralığında, 0,02- 1,8 mm yer değiştime aralığında | Titreşim, Vibrasyon, dinamik, cıvata, somun
11 | Zwick | Çekme-Basma Kamalı Yük- Yük altında bekletme statik testler | 25 Ton statik yük | Çekme testi sadece dişli parçalarda | Çekme , Basma, Statik, Mekanik
12 | OGP CNC 300 | 3B Geometrik Ölçüm | tabla ölçüsü 300x300x250 | - | CNC, 3B, Geometrik, 3D
13 | Optik-Stereozoom mikroskoplar, numune hazırlama cihazları | Mikroskobik - Makroskobik inceleme | - | - | Optik, mikroskop
14 | Liebisch Labortechnik | Tuz testi – NSS – ISO 9227 | 400 L | Akreditasyonumuz yok | korozyon, tuz testi