## OÜ
TAYSAD ÜYELERİ TEST CİHAZI KAYIT BİLGİSİ
No | Cihaz Adı | Açıklama | Firma Adı | İlgili Kişi | Telefon | E-Posta | Dosya TÜRÜ
1 | Yazılım Simulasyon Programı | Image Processing Toolbox Computer Vision System Toolbox | Okan Üniversitesi | Prof.Dr.Orhan.Alankuş | 0216 677 16 30-2105 | orhan.alankus@okan.edu.tr
2 | Sinyal Üretici ve Analizör | FSV7 Signal Analyzer Tracking generator: for R&S®FSV7/13/30/40 (100 kHz-7 GHz); for R&S®ESR7 ( 9 kHz-7 GHz); for R&S®FSV3 (100 kHz-3,6 GHz); for R&S®ESR3 ( 9 kHz-3,6 GHz); Extension to 40MHz signal analysis bandwidth Audio analyzer DC to 250 kHz, 42.287,62 analyzer and generator with analog interfaces, PC built-in | Okan Üniversitesi | Prof.Dr.Orhan.Alankuş | 0216 677 16 30-2105 | orhan.alankus@okan.edu.tr
3 | Yüksek Hassasiyetli Zamanlayıcı | Rubidium frequency standard (w/ opt 01 & opt. C) for FS725/1C | Okan Üniversitesi | Prof.Dr.Orhan.Alankuş | 0216 677 16 30-2105 | orhan.alankus@okan.edu.tr
4 | Gerçek Zamanlı İşlemci | Advanced Control Education Kit MicroAutobox II consisting of MicroAutoBox with DS1401 PowerPC 750GL 900 MHz processor board, Ethernet I/O interface, Lemo/RJ45 ethernet cable, and DS1513 I/O board, CDP Control Development Software Package and Microtec C Cross Compiler with USB don | Okan Üniversitesi | Prof.Dr.Orhan.Alankuş | 0216 677 16 30-2105 | orhan.alankus@okan.edu.tr
5 | 360 Derece Tarayabilen Lidar | 64 lasers/detectors • 360 degree field of view (azimuth) • 0.08 degree angular resolution (azimuth) • 26.8 degree vertical field of view (elevation) - +2 up to - 24.8 down with 64 equally spaced angular subdivisions (approximately 0.4) • <2 cm distance accuracy • 5-15 Hz field of view update (user selectable) • 50 meter range for pavement (~0.10 reflectivity) • 120 meter range for cars and foliage (~0.80 reflectivity) • >1.3 M points per second • Operating temperature - 10° to 50° C • Storage temperature - 10° to 80° C | Okan Üniversitesi | Prof.Dr.Orhan.Alankuş | 0216 677 16 30-2105 | orhan.alankus@okan.edu.tr
6 | Radar | Simultaneous mid- and long-range measurement modes detect moving vehicles, stationary vehicles, and pedestrians Midrange: 100 meters and has a 90-degree field-of-view, Long range:174 meters and provides a 20- degree field-of-view. Packaging (including mounting features): 173.7x 90.2 x 49.2 millimeters | Okan Üniversitesi | Prof.Dr.Orhan.Alankuş | 0216 677 16 30-2105 | orhan.alankus@okan.edu.tr
7 | GPS-INS Sensörü | 5g, 450°/s MTi-G-700 sensör | Okan Üniversitesi | Prof.Dr.Orhan.Alankuş | 0216 677 16 30-2105 | orhan.alankus@okan.edu.tr
8 | Stereo Kamera | RoHS 1280x960 Color 6.0mm Bumblebee XB3 Camera RoHS Bumblebee XB3 Development Kit | Okan Üniversitesi | Prof.Dr.Orhan.Alankuş | 0216 677 16 30-2105 | orhan.alankus@okan.edu.tr
9 | Elektronik Kontrol Ünitesi | Microprocessor : 120 MHz MPC5642 (Flash) and MPC5644 (Cal) Inputs : 50 Outputs : 39 Communications : 3 CAN, Operating Voltage : 8 - 32 VDC Operating Temperature: -40° to 105° C | Okan Üniversitesi | Prof.Dr.Orhan.Alankuş | 0216 677 16 30-2105 | orhan.alankus@okan.edu.tr
10 | Trafik Simülasyon Programı | extension max 10 km x 10 km and 20 signalized intersections Number of Zones 400, Number of Nodes 2.000, Number of Links 5.000 Modules included: Partial network generator, VStrom-Fuzzy, Line Costing and Revenue Calcultaion, Graphical Timetable Editor, Node Editor, ICA, GIS Interface for Shapefile Export, SVG Export, PTV Vissim Interface, Visem. | Okan Üniversitesi | Prof.Dr.Orhan.Alankuş | 0216 677 16 30-2105 | orhan.alankus@okan.edu.tr
11 | Ultrasonik Sensör | Operating frequency - 48kH; Detection range: 25 to 400 cm Opening angle: 120 horizontal, 60 vertical Function range : -40 C to +85 C Power supply : < 500 m;Operating voltage : 8 V | Okan Üniversitesi | Prof.Dr.Orhan.Alankuş | 0216 677 16 30-2105 | orhan.alankus@okan.edu.tr
12 | İnvertör | 50S-12E 12V 1500W Tam Sinüs Inverter | Okan Üniversitesi | Prof.Dr.Orhan.Alankuş | 0216 677 16 30-2105 | orhan.alankus@okan.edu.tr
13 | Modem ve Yol Ünitesi | POE Injector Pole Mounting Kit IP67rated RJ45 Cable Gland DSRC 5.9 GHZ Antenna -12DBI Omni-directional (Ntype) Quick Start Guide DC 12V Power Adaptor GPS Antenna (RP-SMA connector) DSRC Antenna (SMA connector) 4GB USB Flash Drive BT Dongle | Okan Üniversitesi | Prof.Dr.Orhan.Alankuş | 0216 677 16 30-2105 | orhan.alankus@okan.edu.tr
14 | Donanım ve Simülasyon Sistemi | VehicleDynamics consisting of Developer Version Licenses of ASM VehicleDynamics Library, ASM Environment Library, ModelDesk Offline & Hardware Access Versions, MotionDesk Offline & Hardware Access Versions | Okan Üniversitesi | Prof.Dr.Orhan.Alankuş | 0216 677 16 30-2105 | orhan.alankus@okan.edu.tr
15 | Doğrusal Sürücü (aktüatör) | 300mm stroke, 6mm lead, including coupler to NEMA23 motor, | Okan Üniversitesi | Prof.Dr.Orhan.Alankuş | 0216 677 16 30-2105 | orhan.alankus@okan.edu.tr
16 | Akıllı Motor | Servo-Positioniersystem 2330 i=20, backlash <=10 | Okan Üniversitesi | Prof.Dr.Orhan.Alankuş | 0216 677 16 30-2105 | orhan.alankus@okan.edu.tr
17 | GPS Sensörü | 440 Kanal Çift İşlemcili Trimble 360 İzleme teknolojisi xFill™ Teknolojisi ile CORS kesildiğinde kesintisiz ölçü; 2W Dahili Alıcı/Verici/Tekrarlayıcı Radyo Modem (403 - 473 MHz) Trimtalk/Pacific Crest/SATEL desteği - 2 x Pil - Şarj aksesuarları | Okan Üniversitesi | Prof.Dr.Orhan.Alankuş | 0216 677 16 30-2105 | orhan.alankus@okan.edu.tr
18 | İleri Sürüş Destek Uyarı Sistemi | Vision Sensor: Aptina MT9V024 (1/3”) RCC ;Dynamic Range: >55dB linear; >100dB in HDR mode Angle of view: 35° (horizontal) focus range: 5m to infinity ; Input Voltage: 5VDC , Input Current: 500mA Operating Temperature: -20°c to +80°c; Storage Temperature: -40°c to +100°c | Okan Üniversitesi | Prof.Dr.Orhan.Alankuş | 0216 677 16 30-2105 | orhan.alankus@okan.edu.tr
19 |  | Nominal Güç:150 Kw Nominal Torque: 400 Nm | Okan Üniversitesi | Prof.Dr.Orhan.Alankuş | 0216 677 16 30-2105 | orhan.alankus@okan.edu.tr
20 | Elektrikli Araçlar İçin Donamım Simülasyon Sistemi |  | Okan Üniversitesi | Prof.Dr.Orhan.Alankuş | 0216 677 16 30-2105 | orhan.alankus@okan.edu.tr
21 | 6 Nm Dinamometre Kontrol Sistemi | MAGTROL DSP6001 High Speed Programmable Controller 6 Nm’ye kadar Elektrik Makinelerinin Performans Testi ve Karakteristiklerinin Belirlenmesi | Okan Üniversitesi | Yrd.Doç.Dr.Salih Barış Öztürk | 0216 677 16 30-2461 | barıs.ozturk@okan.edu.tr
22 | 6 Nm Dinamometre Frenleme Sistemi | MAGTROL AHB Series Compressed-air-cooled Hysteresis Brakes Elektrik Makinesi Frenleme Testi | Okan Üniversitesi | Yrd.Doç.Dr.Salih Barış Öztürk | 0216 677 16 30-2461 | barıs.ozturk@okan.edu.tr
23 | Magtrol Güç Analizörü | Elektrik Makinesi ve Şebeke Güç Analizörü | Okan Üniversitesi | Yrd.Doç.Dr.Salih Barış Öztürk | 0216 677 16 30-2461 | barıs.ozturk@okan.edu.tr
24 | Servo Motor Kontrol Güç Katı Geliştirme Sistemi | Single-Phase Rectifier + Three-Phase Inverter (SEMIKRON - SEMITEACH - IGBT) - 750Vdcmax, 30A (rms) Evirici ve Çevirici Sistemlerin Testi ve Kontrolü | Okan Üniversitesi | Yrd.Doç.Dr.Salih Barış Öztürk | 0216 677 16 30-2461 | barıs.ozturk@okan.edu.tr
25 | Motor Kontrol Algoritması Geliştirme Sistemi | Texas Instruments High Voltage Motor Control and PFC Developer’s Kit Elektrik Makineleri İçin Algoritma Geliştirme Platformu | Okan Üniversitesi | Yrd.Doç.Dr.Salih Barış Öztürk | 0216 677 16 30-2461 | barıs.ozturk@okan.edu.tr
26 | BLDC Motor | BALDOR-BLDC Motor Testi | Okan Üniversitesi | Yrd.Doç.Dr.Salih Barış Öztürk | 0216 677 16 30-2461 | barıs.ozturk@okan.edu.tr
27 | PMSM Motor | FEMSAN-PMSM Motor Testi | Okan Üniversitesi | Yrd.Doç.Dr.Salih Barış Öztürk | 0216 677 16 30-2461 | barıs.ozturk@okan.edu.tr
28 | LCR Meter (LCR-819 – 100kHz) including LCR-06A | Digilent-Elektrik Makinesi Parametre Belirleme Testi | Okan Üniversitesi | Yrd.Doç.Dr.Salih Barış Öztürk | 0216 677 16 30-2461 | barıs.ozturk@okan.edu.tr
29 | Karma Sinyal Osiloskop | Tektronix MSO2012 | Okan Üniversitesi | Doç.Dr.Burak Kelleci | 0216 677 16 30-2462 | burak.kelleci@okan.edu.tr
30 | Sinyal Üretici ve Analizör | Rohde & Schwarz SGS-B106V RF FSV7 Signal Analyzer Tracking generator: for R&S®FSV7/13/30/40 (100 kHz-7 GHz); for R&S®ESR7 ( 9 kHz-7 GHz); for R&S®FSV3 (100 kHz-3,6 GHz); for R&S®ESR3 ( 9 kHz-3,6 GHz); Extension to 40MHz signal analysis bandwidth Audio analyzer DC to 250 kHz, 42.287,62 analyzer and generator with analog interfaces, PC built-in. | Okan Üniversitesi | Doç.Dr.Burak Kelleci | 0216 677 16 30-2462 | burak.kelleci@okan.edu.tr
31 | Taşınabilir Spektrum Analizörü ve EMI Analizörü | Rohde & Schwarz FSH8 | Okan Üniversitesi | Doç.Dr.Burak Kelleci | 0216 677 16 30-2462 | burak.kelleci@okan.edu.tr
32 | Yazılım Tabanlı Radyo için Çeşitli alıcı Verici Modülleri | Ettus USRP N210 Modül | Okan Üniversitesi | Doç.Dr.Burak Kelleci | 0216 677 16 30-2462 | burak.kelleci@okan.edu.tr
33 | Yazılım Tabanlı Radyo için Yüksek Hassasiyetli Saat Üretici | Ettus GPSDO Kit | Okan Üniversitesi | Doç.Dr.Burak Kelleci | 0216 677 16 30-2462 | burak.kelleci@okan.edu.tr
34 | Gömülü Sistem Test Yazılımı Bilgisayar Haberleşmesi Test Yazılımı Automotive Test Yazılımı | Tektronix DPO2EMBD MSO2012 Tektronix DPO2COMP MSO2012 Tektronix DPO2AUTO MSO2012 | Okan Üniversitesi | Doç.Dr.Burak Kelleci | 0216 677 16 30-2462 | burak.kelleci@okan.edu.tr
35 | Basic Temel Robot Kiti Çizgi Sensörlü Robot Kiti Remote Uzaktan Kumandalı Robot Kiti Starter Robot Başlangıç Kiti | Digilent Robotic | Okan Üniversitesi | Doç.Dr.Burak Kelleci | 0216 677 16 30-2462 | burak.kelleci@okan.edu.tr
36 | Mikrodenetleyici Modül | ES110 PIC16F877 | Okan Üniversitesi | Doç.Dr.Burak Kelleci | 0216 677 16 30-2462 | burak.kelleci@okan.edu.tr
37 | Digital/Analog Modülasyon Digital/Analog Demodülasyon | ES401 ES402 | Okan Üniversitesi | Doç.Dr.Burak Kelleci | 0216 677 16 30-2462 | burak.kelleci@okan.edu.tr
38 | FPGA Kartı | Digilent BASYS2-250K Digilent BASYS3 Digilent Atlys Spartan®-6 Digilent Nexys2 -1200K 1200K Kapılı | Okan Üniversitesi | Doç.Dr.Burak Kelleci | 0216 677 16 30-2462 | burak.kelleci@okan.edu.tr
39 | Quarc Yazılımı CarMaker Yazılımı Matlab Yazılımı |  | Okan Üniversitesi | Yrd.Doç.Dr.Başar Özkan | 0216 677 16 30-2465 | basar.ozkan@okan.edu.tr
40 | Otonom Robot |  | Okan Üniversitesi | Yrd.Doç.Dr.Başar Özkan | 0216 677 16 30-2465 | basar.ozkan@okan.edu.tr
41 | DC Motor Kontrol Deney Seti (Quanser) Sensör Deney Seti Strain-Gage Uygulama Seti Dewesoft Çok Kanallı Veri Toplama Seti Lego Mindstorm Deney Seti Hidrolik ve Pnematik Deney Seti |  | Okan Üniversitesi | Yrd.Doç.Dr.Başar Özkan | 0216 677 16 30-2465 | basar.ozkan@okan.edu.tr